## Biểu mẫu chào giá
BIỂU MẪU CHÀO GIÁ
Stt | Danh sách Máy móc, thiết bị | Thông số kỹ thuật | Xuất xứ | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá VND | Thành tiền VND | Ghi chú
1 | Máy hút bụi 1700W, 220V | PAHB-MC-YL631RN46 | Panasonic/Malaysia | Cái | 1
2 | Máy bộ đàm cầm tay Motorola GP338 VHF 128CH 5W kèm phụ kiện | Motorola GP338 | Motorola/ ASIA | Bộ | 6
3 | Ampe kìm AC/DC Digital Clmp Meter, mã hiệu CAT.V600 2003A | 2003A | Kyoristu/Thái Lan | Cái | 3
4 | Đồng hồ vạn năng 17B+ hoăc Fluke 179, Fluke | Fluke 179 | Fluke/ China | Cái | 4
5 | Đồng hồ Megatest (1000V) | 3700A | Kyoritsu/ ASIA | Cái | 1
6 | Thiết bị đo độ sáng - Lux tester | Kyoritsu 5204 | Kyoritsu/ ASIA | Cái | 1
7 | Thiết bị đo độ rung | VM63C | RION-JAPAN | Cái | 1
8 | Đồng hồ bấm giây - Stop watch | HW30 | Extech/ China | Cái | 1
9 | Đồng hồ đo nhiệt độ/độ ẩm | NJ-2099-TH | Nakata/ ASIA | Cái | 8
10 | Thiết bị đo thứ tự pha | Kyoritsu 8031F | Kyoritsu/ ASIA | Cái | 1
11 | Quạt công nghiệp 1100W, 220Vac, 2800RMP, 5760m3/h | SHT-40 | SOFFNET/ASIA | Cái | 1
12 | Máy đo khí cầm tay (Hydro) | GasAlert Microclip XL | Honeywell/ China | Bộ | 2
13 | Đồng hồ Multimeter Fluke 789 | Fluke 789 | Fluke/China | Cái | 1
14 | Bộ nguồn 0-35 VDC, 10A | TP60-10S | Twintex - Taiwan | Bộ | 1
15 | Thiết bị Test cáp mạng | 806R | NOYAFA/CHINA | Cái | 1
16 | Bộ tool đấu nối cáp mạng theo tiêu chuẩn gồm kìm bấm mạng, dao tuốt vỏ cáp, dụng cụ test cáp model SC8108, hộp đựng | NF 3082 | NOYAFA/CHINA | Bộ | 1
17 | Bút vệ sinh cáp quang One -Click cleaner SC, SC-CLK-B | Click cleaner SC | Tumtec/china | Cái | 1
18 | G116C-1 Máy đo độ ẩm không khí và G114C-2 bộ tính Elcometer Dewpoint 114 | G116C-1 & G114C-2 & Dewpoint 114 | Elcometer/UK | Bộ | 1
19 | Máy hút ẩm công nghiệp Fujihaia DH70BL | Fujihaia DH70BL | Fujihaia/China | Bộ | 1
20 | Đồng hồ vạn năng (Process Meter). Model 789, Fluke | Fluke 789 | Fluke/China | Bộ | 1
21 | Thiết bị đo nhiệt độ | Fluke 561 | Fluke/China | Bộ | 1
22 | Máy mài 125. Model W11-125 | 9565CVR | Makita/Rumani | Bộ | 2
23 | Xe đạp |  | Quiken | Cái | 2
Tổng cộng ( chưa bao gồm VAT) | [6 empty] | 0
1. | Yêu cầu chất lượng hàng hóa
- Hàng hóa mới 100% và phù hợp với các thông số về kỹ thuật và số lượng được nêu
- Nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận chất lượng ( CO,CQ), chứng chỉ kiểm định của máy móc, thiết bị (nếu có)
2. | Thời gian giao hàng: Chậm nhất đến ngày 10/12/2025
3. | Địa điểm giao hàng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa hoặc địa điểm thực hiện dự án của PTSC Thanh Hóa
4. | Thời gian bảo hành: 12 tháng từ ngày bàn giao
5. | Phương thức thanh toán: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày bàn giao và nhận đủ hồ sơ thanh toán
6. | Thời hạn chào giá: Chào giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày từ hạn cuối gửi hồ sơ chào giá
….............ngày…....tháng…...năm 2025
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP
(ký và ghi rõ họ tên)