## 00_EXPORT_PM
Stt | Hạng mục | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Vệ sinh bình ngưng (Main Condenser) của hệ thống Steam Turbine Generator: ''- Cooling tube: 4124 tubes OD: 25x(Avg)t0.5-582L '' - Cooling tube (AIR ZONE): 218 tubes OD:25x(Avg)t0.5-6582L | Bộ | 1
2 | Kiểm tra và thay thế ống Plug (Bao gồm cả vật tư thay thế) | Gói | 1
3 | Vệ sinh 2 bộ trao đổi nhiệt tại LO system ở STG | Bộ | 2