## SUM
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
TÊN GÓI THẦU: CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN (E&I)
ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG: NGHI SƠN, TX NGHI SƠN, THANH HÓA
TT | Tổng hợp các hạng mục công việc | Đvt | Giá trị (đ) | Ghi chú
1 | Hệ thống điện | gói | #REF!
2 | Hệ thống đo lường, điều khiển | gói | #REF!
| Giá dự thầu trước thuế |  | #REF!
| 8% |  | #REF!
| Giá dự thầu sau thuế |  | #REF!

## Electrical
DỰ ÁN: MỞ RỘNG KHO XĂNG DẦU NGHI SƠN GIAI ĐOẠN 2
GÓI THẦU: CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
BẢNG THỐNG KÊ THÔNG VẬT TƯ ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN
STT | Tên vật tư | Quy cách kỹ thuật | Xuất xứ từ: (nhà sản xuất, địa phương,….) | Đơn vị | Số lượng | Vật tư |  | Lắp đặt |  | Ghi chú
[6 empty] | PTH | Sup-Con | PTH | Sup-Con
A | HỆ THỐNG ĐIỆN
I. HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC
1 | Tủ điện chính T-PP (Thay MCCB nhánh cấp nguồn cho tủ điện trạm bơm dầu) | Tủ điện tôn sơn tĩnh điện, Thanh cái Cu-500A/380V /3pha+N+PE/25KA, MCCB, MCB, bộ khởi mềm, cầu chì, đèn hiển thị, đồng hồ đo đếm và phụ kiện lắp đặt. Thiết bị cắt sét bảo vệ đường nguồn 3 pha lắp song song. IP31 3 Pha, 400 VAC, 200A/18KA, 4 cực | Schneider (China) | cái | 1 |  | x |  | x | Tham khảo bản vẽ PVOIL.NS-FS-EL-DWG-001
2 | Tủ điện T-BD (thay ngăn MCCB tổng từ 160A/18kA bằng 200A/18kV + Bổ sung thêm 1 ngăn điều khiển và bảo vệ cho động cơ P-901 vào không gian còn trống) | Tủ điện tôn sơn tĩnh điện, Thanh cái Cu-300A/380V/3 Pha+N+PE/18KA, MCCB, MCB, bộ khởi động từ (contactor +rơ-le nhiệt) cho động cơ, cầu chì, đèn hiển thị, đồng hồ đo đếm và phụ kiện lắp đặt. IP31 | Schneider (China) | tủ | 1 |  | x |  | x | Tham khảo bản vẽ PVOIL.NS-FS-EL-DWG-001
3 | Tủ nút bấm điều khiển START/STOP tại chỗ | Loại chống nổ: Ex"de"-IIA-T3 | EUG7 hoặc OECD | cái | 1 |  | x |  | x | EUG7 hoặc OECD
4 | Tủ nút bấm điều khiển START/STOP tại chỗ | Loại chống nổ: Ex"de"-IIA-T3 | EUG7 hoặc OECD | cái | 1 |  | x |  | x | EUG7 hoặc OECD
5 | Tủ điều khiển bơm cứu hỏa | Tham khảo bản vẽ PVOIL.NS-FS-EL-DWG-001 |  | cái | 1 |  | x |  | x | Dành cho bơm phục vụ chữa cháy
6 | Vật tư phụ | Giá đỡ tủ điện, giá đỡ bảng điều khiển bơm tại chỗ, bu lông, … | Việt Nam | gói | 1 |  | x |  | x
II. CÁP ĐIỆN
1 | Cáp điện (4Cx95) mm2 | Cu/XLPE/DSTA/PVC - 600/1000V | CADIVI và LS Vina | m | 165 |  | x |  | x | Cáp ngầm
2 | Cáp điện (4Cx10) mm2 | Cu/XLPE/DSTA/PVC - 600/1000V | CADIVI và LS Vina | m | 30 |  | x |  | x | Cáp ngầm
3 | Cáp điện (4Cx6) mm2 | Cu/XLPE/DSTA/PVC - 600/1000V | CADIVI và LS Vina | m | 60 |  | x |  | x | Cáp ngầm
4 | Cáp điện (3Cx2.5) mm2 | Cu/XLPE/DSTA/PVC - 600/1000V | CADIVI và LS Vina | m | 410 |  | x |  | x | Cáp ngầm
5 | Cáp điện 4Cx1.5mm2 | Cu/XLPE/DSTA/PVC - 600/1000V | CADIVI và LS Vina | m | 98 |  | x |  | x | Cáp ngầm
6 | Ốc siết cáp loại thường | M50s cho cáp có giáp | Hawke or Tương Đương | cái | 4 |  | x |  | x
7 | Ốc siết cáp loại thường | M20 cho cáp có giáp | Hawke or Tương Đương | cái | 9 |  | x |  | x
8 | Ốc siết cáp loại thường | M20S cho cáp có giáp | Hawke or Tương Đương | cái | 4 |  | x |  | x
9 | Ốc siết cáp cáp chống cháy nổ | M20 cho cáp có giáp, chống nổ: Zone 2, Ex"d/e", IIA, T3 | Hawke or Tương Đương | cái | 1 |  | x |  | x
10 | Vòng bít cáp chống cháy nổ | M20S cho cáp có giáp, chống nổ: Zone 2, Ex"d/e", IIA, T3 | Hawke or Tương Đương | cái | 4 |  | x |  | x
11 | Đầu cốt bằng đồng | 95mm2 | Việt Nam | cái | 8 |  | x |  | x
12 | Đầu cốt bằng đồng | 10mm2 | Việt Nam | cái | 8 |  | x |  | x
13 | Đầu cốt bằng đồng | 6mm2 | Việt Nam | cái | 8 |  | x |  | x
14 | Đầu cốt bằng đồng | 2.5mm2 | Việt Nam | cái | 12 |  | x |  | x
15 | Đầu cốt bằng đồng | 1.5mm2 | Việt Nam | cái | 16 |  | x |  | x
16 | Phụ kiện khác | Bu lông, đai ốc, khớp nối, vòng đệm, v.v… | Việt Nam | Gói | 1 |  | x |  | x
III. HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG, NGUỒN NHỎ
1 | Bộ đèn đường bóng led | 250W - 220VAC, IP55, quang thông tối thiểu 18750 lumen, bao gồm phụ kiện | Paragon (Việt Nam) | bộ | 1 |  | x |  | x | Tháo đèn hiện hữu rồi dịch chuyển ra vị trí mới. Hãng Paragon, Mã: PSTM240L
2 | Bộ đèn đường bóng led | 150W - 220VAC, IP55, quang thông tối thiểu 18750 lumen, bao gồm phụ kiện | Paragon (Việt Nam) | bộ | 3 |  | x |  | x | Hãng Paragon, Mã: PSTM240L
3 | Trụ đèn đường | H=8m, trụ liền cần, cần vươn xa L=1.5m, bao gồm phụ kiện (cầu nối, Aptomat 2P-16A) | Việt Nam | bộ | 3 |  | x |  | x
4 | Móng trụ đèn đường | Khung móng M24x300x300x675, Bê tông đáy M100 (KT1x1x0,1m); Bê tông M200 (0,8x0,8x1,05). Bu lông mạ kẽm M24 | Việt Nam | bộ | 4 |  | x |  | x
5 | Cáp điện | 3Cx2.5mm2 Cu/XLPE/PVC | CADIVI và LS Vina | m | 32 |  | x |  | x | Cáp thường
6 | Cáp điện | (4Cx6.0)mm2 Cu/XLPE/DSTA/PVC | CADIVI và LS Vina | m | 230 |  | x |  | x | Cáp Ngầm
7 | Cáp điện | E6 mm2 Cu/PVC | CADIVI và LS Vina | m | 230 |  | x |  | x | Cáp thường
8 | Ống luồn dây | HDPE D65/50 chịu lực cao | Việt Nam | m | 230 |  | x |  | x
9 | Đào nền bê tông bằng thủ công | M300 | Việt Nam | m3 | 55.2 |  | x |  | x
10 | Đổ nền bê tông | M300 | Việt Nam | m3 | 55.2 |  | x |  | x
11 | Phụ kiện khác | Bu lông, đai ốc, vòng đệm, v.v… | Việt Nam | gói | 1 |  | x |  | x
IV. HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT
1 | Cọc tiếp đất | Thép mạ kẽm L63x63x6 mm, dài 2.5m | Việt Nam | Cọc | 4 |  | x |  | x
2 | Khoan giếng tiếp địa | đường kính 20-30cm, sâu >20m | Việt Nam | Giếng | 2 |  | x |  | x | Theo bản vẽ PVOIL.NS-DD-EL-DID-003
3 | Hố kiểm tra điện trở tiếp đất | Xây gạch D600xR600xC800 mm | Việt Nam | Cái | 1 |  | x |  | x
4 | Dây tiếp đất chính | Thép dẹt mạ kẽm 40x4 mm | Việt Nam | m | 125 |  | x |  | x
5 | Cáp tiếp đất | Cu/PVC 35mm2 vàng/xanh | CADIVI và LS Vina | m | 25 |  | x |  | x
6 | Hàn hóa nhiệt | Hàn hóa nhiệt giữa thép 40x4mm và Cu/PVC 35mm2 | An Phúc (Việt Nam) | Bộ | 2 |  | x |  | x
7 | Que hàn điện |  | Việt Nam | Kg | 6 |  | x |  | x
8 | Đầu cốt bằng đồng | 35mm2 | Việt Nam | Cái | 8 |  | x |  | x
9 | Phụ kiện (Bu lông, miếng đệm thép mạ kẽm để tiếp đất mặt bích, …) |  | Việt Nam | Gói | 1 |  | x |  | x
V. HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
VI.1 | KHU BỒN CHỨA | [8 empty] | Bản vẽ tham khảo PVOIL.NS-FS-EL-DWG-004
1 | Kim chống sét | Vật liệu thép mạ kẽm, D=18mm, H = 1000mm | Việt Nam | Kim | 4 |  | x |  | x
2 | Bộ đế lắp đặt kim đặt trên thành bồn | Vật liệu thép mạ kẽm, D=89mm, L = 3000mm; D=60mm, L = 3000mm | Việt Nam | Bộ | 4 |  | x |  | x
3 | Cáp tiếp đất | Thép dẹt mạ kẽm 40x4 mm | Việt Nam | m | 24 |  | x |  | x
4 | Kẹp KZ chống sét | Thép dẹt mạ kẽm 40x4 mm | Việt Nam | bộ | 8 |  | x |  | x
5 | Cột + kim thu sét phóng điện sớm (kèm phụ kiện lắp) | Bán kính bảo vệ R=70m | Việt Nam | bộ | 1 |  | x |  | x | Tháo dỡ kim thu sét ở vị trí hiện hữu sang vị trí mới tại đầu đê ngăn cháy mới
6 | Chì lá đệm | 40x3mm | Việt Nam | bộ | 8 |  | x |  | x
7 | Phụ kiện | Vật tư phụ | Việt Nam | gói | 1 |  | x |  | x
VII. HỆ THỐNG HÀO CÁP
1 | Hào đất | H = 950mm; W1 = 1000mm; W2 = 500mm | Việt Nam | m | 155 |  | x |  | x | - Theo đơn giá thực tế: đào đất 150k/m3, lấp đất 150m3
2 | Hào đất | H = 950mm; W1 = 1000mm; W2 = 500mm | Việt Nam | m | 288 |  | x |  | x
3 | Hào đất | H = 950mm; W1 = 1000mm; W2 = 500mm | Việt Nam | m | 45 |  | x |  | x
4 | Hào bê tông | H = 950mm; W1 = 400mm; W2 = 300mm | Việt Nam | m | 45 |  | x |  | x
5 | Hào bê tông | H = 950mm; W1 = 300mm; W2 = 200mm | Việt Nam | m | 28 |  | x |  | x
6 | Cát sạch | (Cho lớp lót và lớp phủ tiếp xúc với cáp) | Việt Nam | m3 | 2 |  | x |  | x
7 | Băng cảnh báo cáp | W=6" | Việt Nam | m | 561 |  | x |  | x
8 | Cọc cảnh báo cáp ngầm | Bằng bê tông H = 300mm , W = 150mm, W = 150mm | Việt Nam | Cọc | 40 |  | x |  | x
9 | Tấm bê tông bảo vệ cáp ngầm | 300x300x50mm | Việt Nam | Tấm | 1870 |  | x |  | x
10 | Ống xoắn HDPE chịu lực cao | D50/40 | Việt Nam | m | 24 |  | x |  | x
11 | Ống xoắn HDPE chịu lực cao | D105/80 | Việt Nam | m | 155 |  | x |  | x
12 | Ống thép luồn dây | D48 | Việt Nam | m | 42 |  | x |  | x
13 | Vật tư phụ | Bu lông, dây buộc cáp, chất bịt kín, … | Việt Nam | Gói | 1 |  | x |  | x
B | HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
1 | Ốc siết cáp cáp chống cháy nổ | M20 cho cáp có giáp, chống nổ: Zone 2, Ex"d/e", IIB, T3, IP65 | Hawke or Tương Đương | cái | 17 |  | x |  | x
2 | Ốc siết cáp cáp chống cháy nổ | M25 cho cáp có giáp, chống nổ: Zone 2, Ex"d/e", IIB, T3, IP65 | Hawke or Tương Đương | cái | 12 |  | x |  | x
3 | Tubing và các phụ kiện |  | Việt Nam | bộ | 1 |  | x |  | x
4 | Tag Name | SS3116 | Việt Nam | bộ | 1 |  | x |  | x
5 | Tag Core |  | Việt Nam | bộ | 1 |  | x |  | x
C | CẮT LỌC SÉT
1 | Bộ cắt lọc sét dùng cho tín hiệu RS-485 | Chuẩn tương thích: EIA RS-485, Điện thế hoạt động 0-5V, tốc độ truyền áp dụng 1Mbps, suy hao <0.5dB, thời gian trễ <1ns | Schneider (China) | bộ | 4 |  | x |  | x
2 | Bộ cắt lọc sét dùng cho đường nguồn 220VAC | Điện áp làm việc 230 VAC, dòng cắt sét dạng xung 8/20µs: 30kA, Dòng cắt sét lớn nhất dạng xung 8/20µs; 50kA, đáp ứng tiêu chuẩn EN 61643-11; IEC 61643-11, UL 1449 | Schneider (China) | bộ | 2 |  | x |  | x
3 | Bộ cắt lọc sét dùng cho đường nguồn 24VDC | Điện áp làm việc 24VDC, dòng cắt sét cực đại Imax 8/20µs: 20kA, trở kháng <0.1Ohm, cấu hình bảo vệ L-L; L-G | Phoenics Germany | bộ | 2 |  | x |  | x
4 | Hộp nối dây phòng nổ | Lắp đặt ngoài trời , kèm phụ kiện lắp đặt. (Eexd, IIB, T3, IP65 min) | EUG7 hoặc OECD | bộ | 1 |  | x |  | x
D | FIRE ALARM
1 | Cáp báo cháy | Dây tín hiệu ruột đồng, chống cháy, cách điện PVC vỏ bọc PVC, có lớp chống nhiễuCu/MICA/PVC/FR/PVC-1Px1.5 | CADIVI và LS Vina | m | 220 |  | x |  | x
2 | Nút nhấn báo cháy địa chỉ (MA-901) | Nút ấn Break glass, loại địa chỉ (Addressable), lắp đặt ngoài trời , kèm phụ kiện lắp đặt. (Eexd, IIB, T3, IP65 min) | Hãng E2S | Bộ | 1 |  | x |  | x
3 | Đèn báo cháy, còi báo cháy hỗn hợp (BE-901) | Còi và đèn báo động hỗn hợp, loại địa chỉ, lắp đặt ngoài trời, kèm phụ kiện lắp đặt. (Eexd IIB, T3, IP65 min) | Hãng E2S | Bộ | 1 |  | x |  | x
4 | Đầu dò lửa + modul địa chỉ phòng nổ (FD exp - 902,903) | Đầu dò lửa loại UV/IR, loại địa chỉ ( hoặc kèm theo module địa chỉ) lắp đặt ngoài trời, kèm phụ kiện lắp đặt. (EExd IIB T3 IP65 min) | Hãng Rezonetech (Korea) | Bộ | 2 |  | x |  | x
5 | Giá đỡ cho nút bấm báo cháy | Thép mạ kẽm nhúng nóng U100x50x5 | Việt Nam | kg | 90 |  | x |  | x
6 | Ống luồn dây | IMC 3/4" | Việt Nam | m | 220 |  | x |  | x
7 | Phụ kiện lắp đặt hệ thống báo cháy | Bu lông, nối ống, kẹp đỡ ống | Việt Nam | lô | 1 |  | x |  | x
8 | Phần mềm | Cài đặt lại địa chỉ cho hệ thống Báo cháy | VTA | Gói | 1 |  | x |  | x
E | CCTV
1 | Camera Dome loại bán cầu quay quét PTZ | Camera Dome loại bán cầu quay quét PTZ, IP66 min và giá đỡ lắp đặt | VTC | bộ | 2 |  | x |  | x
2 | Ổ cứng lưu trữ dữ liệu | Ổ cứng camera 10TB chuẩn giao tiếp SATA 3(6Gb/s max), tốc độ quay 7200 RPM, bộ đệm 256 MB Cache, tốc độ truyền tải 245MB/s. Ổ cứng dùng cho đầu ghi camera giám sát | VTC | bộ | 2 |  | x |  | x
3 | Bộ chuyển đổi quang/ethernet | Bộ chuyển đổi quang điện Converter, kèm phụ kiện lắp đặt | VTC | bộ | 2 |  | x |  | x
4 | Bộ nguồn cho camera | Bộ nguồn cho camera 12V-2A | VTC | bộ | 2 |  | x |  | x
F | CÁP, HỘP ĐẤU NỐI, ĐẦU BÍT CÁP, ỐNG LUỒN CÁP
1 | Cáp điều khiển, báo cháy | 1Px1.5mm2, 150/300V, XLPE, SCR, SWA, PVC, XANH | CADIVI và LS Vina | m | 270 |  | x |  | x
2 | Cáp điều khiển, báo cháy | 2Px1.5mm2, 150/300V, XLPE, SCR, SWA, PVC, XANH | CADIVI và LS Vina | m | 30 |  | x |  | x
3 | Cáp điều khiển, báo cháy | 1Px1.5mm2, 150/300V, XLPE, SCR, SWA, PVC, ĐEN | CADIVI và LS Vina | m | 29 |  | x |  | x
4 | Cáp điều khiển, báo cháy | RS485: 2Px1.5mm2, 150/300V, XLPE, SCR, SWA, PVC, ĐEN | CADIVI và LS Vina | m | 558 |  | x |  | x
5 | Cáp điều khiển, báo cháy | 2Cx1.5mm2, 300/500V, XLPE, SWA, PVC, ĐEN | CADIVI và LS Vina | m | 29 |  | x |  | x
6 | Cáp điều khiển, báo cháy | 4Cx1.5mm2, 300/500V, XLPE, SWA, PVC, ĐEN | CADIVI và LS Vina | m | 60 |  | x |  | x
7 | Cáp nguồn | 2Cx2.5mm2, 600/1000V, XLPE, SWA, PVC, ĐEN | CADIVI và LS Vina | m | 492 |  | x |  | x
8 | Cáp quang | 8CxSM FO Cable, SWA, PVC, ĐEN | VTC | m | 1008 |  | x |  | x
9 | Caáp CCTV | Pig Tail | VTC | m | 12 |  | x |  | x
10 | Junction Box | Hộp nối kín nước, nhựa cho Camera | Việt Nam | cái | 2 |  | x |  | x
11 | Ống luồn cáp | Ống thép mạ kẽm D27 H.D.G | Việt Nam | m | 349 |  | x |  | x
12 | Ống luồn cáp | Ống thép mạ kẽm D60 H.D.G | Việt Nam | m | 1344 |  | x |  | x
13 | Đầu bít cáp | 1/2" NPT, Eex d IIB, T3, IP65, ĐỒNG | VTC | cái | 37 |  | x |  | x
14 | Hộp lắp thiết bị cắt lọc sét | Kích thước 200x200x120mm, Eex d IIB, T3, IP65, loại 4 đầu vào kèm phụ kiện lắp | VTC | bộ | 3 |  | x |  | x
H | PHỤ KIỆN ĐẤU NỐI VÀ PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT | [5 empty] | x |  | x
1 | Cọc cảnh báo cáp | 150x150x500H | VTC | Cái | 45 |  | x |  | x
2 | Mương chôn cáp ngầm | Mương chôn cáp ngầm | VTC | Mét | 805 |  | x |  | x
3 | Hộp đấu nối JB | Hộp nối kín nước, để kết nối đầu dò lửa mới (Eexd, IIB, T3, IP65 min) | VTC | Bộ | 1 |  | x |  | x
4 | Đệm lót (Gasket) | Cho mặt bích 6" | VTC | Cái | 3 |  | x |  | x | Compressed asbestos
5 | Đệm lót (Gasket) | Cho mặt bích 4" | VTC | Cái | 5 |  | x |  | x | Compressed asbestos
6 | Đệm lót (Gasket) | Cho mặt bích 3" | VTC | Cái | 2 |  | x |  | x | Compressed asbestos
7 | Đệm lót (Gasket) | Cho mặt bích 2" | VTC | Cái | 1 |  | x |  | x | Compressed asbestos
8 | Đệm lót (Gasket) | Cho mặt bích 1-1/2" | VTC | Cái | 1 |  | x |  | x | Compressed asbestos
9 | Đệm lót (Gasket) | Cho mặt bích 1" | VTC | Cái | 1 |  | x |  | x | Compressed asbestos
10 | Đệm lót (Gasket) | Cho mặt bích 3/4" | VTC | Cái | 1 |  | x |  | x | Compressed asbestos
11 | Bu lông, đai ốc | Cho mặt bích 6" | VTC | Bộ | 24 |  | x |  | x | A-194 Gr2H/A-193 GrB7
12 | Bu lông, đai ốc | Cho mặt bích 4" | VTC | Bộ | 40 |  | x |  | x | A-194 Gr2H/A-193 GrB7
13 | Bu lông, đai ốc | Cho mặt bích 3" | VTC | Bộ | 8 |  | x |  | x | A-194 Gr2H/A-193 GrB7
14 | Bu lông, đai ốc | Cho mặt bích 2" | VTC | Bộ | 4 |  | x |  | x | A-194 Gr2H/A-193 GrB7
15 | Bu lông, đai ốc | Cho mặt bích 1-1/2" | VTC | Cái | 4 |  | x |  | x | A-194 Gr2H/A-193 GrB7
16 | Bu lông, đai ốc | Cho mặt bích 1" | VTC | Bộ | 4 |  | x |  | x | A-194 Gr2H/A-193 GrB7
17 | Bu lông, đai ốc | Cho mặt bích 3/4" | VTC | Bộ | 4 |  | x |  | x | A-194 Gr2H/A-193 GrB7
18 | Bu lông, đai ốc, miếng đệm | M10 | VTC | Bộ | 20 |  | x |  | x
19 | Bu lông, đai ốc, miếng đệm | M6x30L | VTC | Bộ | 40 |  | x |  | x
20 | Bu lông, đai ốc, miếng đệm | M8x25L | VTC | Bộ | 40 |  | x |  | x
21 | Bu lông, đai ốc, miếng đệm | M14x150L | VTC | Bộ | 20 |  | x |  | x
22 | Bu lông, đai ốc, miếng đệm | M12x50L | VTC | Bộ | 50 |  | x |  | x
23 | Bu lông, đai ốc, miếng đệm | Chữ U D27 | VTC | Bộ | 37 |  | x |  | x
24 | Bu lông, đai ốc, miếng đệm | Chữ U D60 | VTC | Bộ | 16 |  | x |  | x
25 | U-bolt | Ubolt cho đường kính D49 | VTC | Bộ | 10 |  | x |  | x
26 | U-bolt | Ubolt cho đường kính D34 | VTC | Bộ | 10 |  | x |  | x
27 | Earth boss | - | VTC | Bộ | 5 |  | x |  | x
28 | Vòng kẹp ống | Vòng kẹp ống D27, mạ kẽm | VTC | Cái | 8 |  | x |  | x
29 | Thép L | Thép chữ L kích thước tiêu chuẩn dài 6m.; 100x50x6mm | VTC | Cái | 1 |  | x |  | x
30 | Thép L | Thép chữ L kích thước tiêu chuẩn dài 6m.; 50x50x5mm | VTC | Cái | 1 |  | x |  | x
31 | Thép tấm | Thép tấm kích thước tiêu chuẩn 4m x 2m dày 6mm | VTC | Cái | 1 |  | x |  | x
32 | Thép tấm | Thép tấm kích thước tiêu chuẩn 4m x 2m dày 10mm | VTC | Cái | 1 |  | x |  | x
33 | Bạc lót plastic | 100x100 | VTC | Cái | 20 |  | x |  | x
34 | Ống thép | Ống thép D40 | VTC | Mét | 10 |  | x |  | x
35 | Phụ kiện lắp đặt | Cút, măng xông, zắc co, tai, giá, kẹp, khối bê tông… | VTC | Gói | 1 |  | x |  | x
| Note: | VTC: Vendor To confirm