## Sheet1
BẢNG KHỐI LƯỢNG MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Hồ sơ mời chào giá gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật, thuộc dự án: Vườn cây Công đoàn Petrovietnam tại PTSC Thanh Hóa và thi công xây dựng công trình sân Pickleball số 3)
STT | Mã hiệu | Cột ẩn | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền
I | * | 1 | Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật, thuộc dự án: Vườn cây Công đoàn Petrovietnam tại PTSC Thanh Hóa
A |  |  | Đào đất đường giao thông + mương thoát nước
1 | 0 | 1 | Đắp đất nền đường bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | m3 | 55.8
2 | AA.22112 |  | Đào mương thoát nước, hố ga | m3 | 94.19
B |  |  | Thi công nền đường
3 | AB.41424 |  | Thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường 15cm | m2 | 372.02
C |  |  | Thi công phần thoát nước
4 | 0 | 1 | Ván khuôn tấm đan bê tông nắp hố ga | m2 | 1.68
5 | AF.81111 |  | Gia công lắp đặt cốt thép tấm đan bê tông nắp hố ga | kg | 24.06
6 |  | 1 | Bê tông tấm đan bê tông nắp hố ga, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0.294
7 | AB.25102 |  | Bê tông đáy mương thoát nước, hố ga đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 15.35
8 | AB.11322 |  | Xây tường mương thoát nước, hố ga bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm, dày 11cm - vữa XM M75, PCB40 | m3 | 28.56
9 | AB.41422 |  | Trát tường mương thoát nước, hố ga dày 2cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 309.54
10 |  | 1 | Cung cấp, lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát, nối bằng p/p dán keo - Đường kính 200mm | m | 24
11 | TT |  | Nhân công lắp đặt nắp hố ga bằng tấm đan bê tông đúc sẵn | cái | 6
D |  |  | Thi công sân bóng chuyền
12 | AF.31111.VD |  | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | m3 | 66.3
13 | AF.81111 |  | Đào rãnh cáp chiếu sáng | m3 | 36.36
14 | AF.81111 |  | Đào móng cột đèn, cột lưới | m3 | 8.07
15 | AF.61120 |  | Nilon lót nền sân | m2 | 442
16 | AF.12233 |  | Gia công, lắp dựng cốt thép sân | tấn | 1.7374
17 | AF.81132 |  | Bê tông nền, máy bơm BT tự hành, M250, đá 1x2, PCB40 (đánh mặt bằng máy) | m3 | 66.3
18 | AF.61411 |  | Cắt khe sân bê tông: rộng 1cm, sâu 4cm | m | 146
19 | AF.61421 |  | Ván khuôn móng cột đèn, cột lưới | m2 | 21.44
20 | AI.11131 |  | Bê tông lót móng cột đèn, cột lưới, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 0.534
21 | AI.61111 |  | Cung cấp, lắp đặt giá khung móng cột đèn chiếu sáng M24-300x300x675 | bộ | 4
22 | AI.11112 |  | Bê tông móng cột đèn, cột lưới, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 5.024
23 | AI.61122 |  | NC+VT xếp gạch chỉ đặc báo hiệu cáp ngầm | viên | 961.9048
24 | AI.11221 |  | NC+VT rải lưới báo hiệu cáp ngầm | md | 101
25 | AI.61131 |  | Đắp cát rãnh cáp ngầm bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | m3 | 10.61
26 | AI.11211 |  | Lấp đất rãnh cáp | m3 | 25.76
27 | AI.11211.vd |  | Cung cấp, lắp đặt cọc tiếp địa L63x63x6x2500 | cọc | 4
28 | AI.61142.vd |  | Râu tiếp địa cho cột điện | bộ | 4
29 | TT |  | Cung cấp, lắp đặt Ống nhựa xoắn HDPE 40/30 luồn cáp | m | 177
30 | TT |  | Cung cấp, lắp đặt Cáp ngầm chiếu sáng Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2Cx6 mm2 | m | 177
31 | TT |  | Cung cấp, lắp đặt Dây tiếp địa chiếu sáng Cu/PVC 0,6/1kV 1x6,0 mm2 | m | 177
32 | TT |  | Cung cấp, lắp đặt Cáp điện 0.6kV lõi đồng cách điện XLPE, vỏ PVC (Cu.XLPE/PVC), (2x2.5)mm2 | m | 50
33 | TT |  | Cung cấp, lắp đặt bảng điện cửa cột đèn chiếu sáng | bảng | 4
34 | AK.83520.vd |  | Luồn cáp ngầm cửa cột | 1 đầu cáp | 4
35 | AK.12222 |  | Cung cấp, lắp đặt giá đèn cao áp bằng thép mạ kẽm | bộ | 4
36 | AK.12222 |  | Cung cấp, lắp đặt đèn pha led 300W. ĐÈN PHA MODULE OEM PHILIPS 300W; Chip led: Philips inshide, Driver: huaquan | bộ | 8
37 | TT |  | Cung cấp cột đèn thép bát giác, tròn côn, H=10m tôn dày 4mm, Dn=78mm, Dg=180mm mạ kẽm nhúng nóng | cột | 2
38 | TT |  | Lắp dựng cột đèn thép bát giác, tròn côn, H=10m tôn dày 4mm, Dn=78mm, Dg=180mm mạ kẽm nhúng nóng | cột | 4
39 | TT |  | Cung cấp, lắp đặt trụ bóng chuyền và Lưới bóng chuyền thi đấu | bộ | 1
40 | AI.11610 |  | Cung cấp, lắp đặt Lưới quây cao 6m | m2 | 516
41 | AI.11610 |  | Cung cấp, lắp đặt Tăng đơ, khóa cáp | bộ | 18
42 | TT |  | Sơn mặt sân bằng sơn chuyên dụng Kolo sport (sơn 6 lớp: lớp sơn lót tăng cứng + chống thấm -> Lớp đệm -> Lớp sơn phủ màu -> Sơn kẻ vạch) | m2 | 432
II |  | 1 | Công trình: Sân Pickleball số 3
A |  |  | Đào đất nền hiện trạng
1 |  |  | Đào đất hạ cốt nền (xử lý nền yếu) bằng máy đào, chiều dày trung bình 60cm | m3 | 138
2 |  |  | Vận chuyển đất đào bằng ô tô tự đổ 5T đến bãi đổ của nhà thầu | m3 | 138
B |  |  | Thi công phần nền sân
3 |  |  | Thi công móng cấp phối đá dăm | m3 | 103.5
4 | BB.75108 |  | Cát san lấp làm móng nền sân, đắp rãnh cáp (vật tư) | m3 | 32.02
5 | BB.75108 |  | Lu lèn cát đắp nền sân, độ chặt Y/C K = 0,95 | m3 | 23
C |  |  | Thi công phần mặt sân
6 |  | 1 | Thảm bề mặt sân bằng Carboncor Asphalt dày 5cm | m2 | 230
7 | BA.19302 |  | Sơn mặt sân bằng Sơn Nova (Sơn hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật từ 7-8 lớp) | m2 | 230
D |  |  | Thi công bó chặn sân
8 | BA.19502 |  | Bê tông lót đáy tường bó chặn, đổ bằng thủ công, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 0.483
9 | 0 | 1 | Xây tường bó chặn bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày 22cm, vữa XM M75, PCB40 | m3 | 0.7084
E |  |  | Thi công phần chiếu sáng
10 | AB.11502 |  | Cung cấp, lắp đặt giá khung móng cột đèn chiếu sáng M24-300x300x675 | bộ | 3
11 | AB.65120 |  | Đào móng cột đèn chiếu sáng | m3 | 5.184
12 | AB.41422 |  | Đào rãnh cáp | m3 | 0.1357
13 | AF.11111 |  | Đắp cát rảnh cáp bằng máy đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | m3 | 3.96
14 | AF.81111 |  | NC+VT xếp gạch chỉ đặc báo hiệu cáp ngầm | viên | 359.0476
15 | AE.26313.vd |  | NC+VT rải lưới báo hiệu cáp ngầm | m | 37.7
16 | AK.21123 |  | Lấp đất rãnh cáp | m3 | 9.61
17 | 0 | 1 | Cung cấp, lắp đặt Cọc tiếp địa L63x63x6x2500 | bộ | 3
18 | TT |  | Râu tiếp địa cho cột điện | bộ | 3
19 | AF.81111 |  | Cung cấp, lắp đặt Ống nhựa xoắn HDPE 40/30 luồn cáp | m | 70.7
20 | AF.31213 |  | Bê tông lót móng cột đèn, đổ bằng thủ công, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 0.432
21 | AK.57110.vd |  | Ván khuôn móng cột đèn chiếu sáng | m2 | 0.144
22 | AK.55110 |  | Bê tông móng cột đèn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 3.6
23 |  |  | Cung cấp, lắp đặt Cáp ngầm chiếu sáng Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2Cx6 mm2 | m | 60.7
24 | AD.11212 |  | Cung cấp, lắp đặt Dây tiếp địa chiếu sáng Cu/PVC 0,6/1kV 1x6,0 mm2 | m | 60.7
25 | AD.11222 |  | Cung cấp Cột đèn thép bát giác tròn côn D165/78 dày 3.5mm, cao 8m | cột | 3
26 |  |  | Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột thép, cao 8m | cột | 3
27 | TT |  | Gia công, lắp đặt giá đỡ đèn cao áp bằng thép mạ kẽm | kg | 127.734
28 | TT |  | Cung cấp cột đèn bằng thép ống D88,3 dày 3,2mm | kg | 40.32
29 | AI.61122 | 1 | Lắp dựng cột đèn bằng thủ công, cột thép cao 2m, cao độ chân cột +6m | cột | 3
30 | AB.25102 |  | Cung cấp, lắp đặt bảng điện cửa cột | bảng | 3
31 | AB.65120 |  | Luồn cáp ngầm cửa cột | 1 đầu cáp | 3
32 | AB.41422 |  | Cung cấp, lắp đặt ATTOMAT MCCB 3P 50A | cái | 1
33 |  | 1 | Cung cấp, lắp đặt đèn pha led 400W. ĐÈN PHA MODULE OEM PHILIPS 400W; Chip led: Philips inshide, Driver: huaquan | bộ | 6
34 | AF.11110 |  | Cung cấp, lắp đặt Dây điện CXV 2x2,5mm2 0,6/1kV | m | 50
F |  |  | Thi công phần hàng rào
35 | AF.81111 |  | Đào móng cột hàng rào | m3 | 1.26
36 | AF.31113 |  | Bê tông lót móng cột hàng rào, đổ bằng thủ công, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 0.18
37 | AF.81111 |  | Ván khuôn móng cột hàng rào | m2 | 5.6
38 | AF.12213 |  | Bê tông móng cột hàng rào, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0.56
39 | AF.81132 |  | Cung cấp, lắp đặt giá khung móng cột hàng rào M16-240x240x500 | bộ | 5
40 | AF.31213 |  | Cung cấp cột thép D76x2,5mm mạ kẽm nhúng nóng, cao 4m. Bản mã chân cột 300x300x8mm | kg | 120
41 | AF.81111 |  | Lắp dựng cột thép hàng rào | cột | 5
42 | AF.61110 |  | Gia công thép ống khung ngang hàng rào D42x2,5mm mạ kẽm nhúng nóng (bao gồm cửa đi) | tấn | 0.3504
43 | AF.61120 |  | Lắp đặt thép ống khung ngang hàng rào D42x2,5mm mạ kẽm nhúng nóng (bao gồm cửa đi) | tấn | 0.3504
44 | AF.61411 |  | Cung cấp, lắp đặt thép D12 mạ kẽm liên kết lưới thép với cột hàng rào | kg | 88.8
45 | TT |  | Cung cấp, lắp đặt lưới thép B40 bọc nhựa dày 3,3mm, khổ 2m hàng rào | m2 | 172
G |  |  | Thi công phần mương thoát nước
46 | AI.61142 |  | Đào đất mương thoát nước | m3 | 4.154
47 | TT |  | Bê tông lót đáy mương, đổ bằng thủ công, M150, đá 4x6, PCB40 | m3 | 1.24
48 | AK.12222 |  | Xây tường mương thoát nước bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm, vữa XM M75, PCB40 | m3 | 0.94
49 | TT |  | Trát tường mương thoát nước dày 2cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 13.8
50 | TT |  | Gia công, lắp đặt nắp đậy rảnh thoát nước bằng thép mạ kẽm | tấn | 0.0615
Tổng cộng