	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	               Số :           /TH-TCHC
 

V/ v: Đề nghị chào giá cải tạo 02 sân pikleball 
	Thanh Hóa, ngày 03 tháng 9 năm 2025


	Kính gửi:
	


Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu cải tạo 02 sân pikleball tại Cảng Nghi Sơn như danh sách đính kèm:
Qua tìm hiểu, PTSC Thanh Hóa được biết Quý Công ty có chức năng cung cấp hàng hóa /dịch vụ nêu trên. Bằng công văn này, Công ty PTSC Thanh Hóa xin mời Quý Công ty tham gia chào giá cung cấp hàng hóa/dịch vụ nói trên với các điều khoản về thương mại như sau:
1. 
Điều kiện thanh toán: 

Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

2. 
Đơn giá chào hàng: 

Bao gồm giá trị hàng hoá, dịch vụ, thuế GTGT, chi phí vận chuyển…… và bàn giao đến kho của Công ty PTSC Thanh Hóa
3. 
Thời gian giao hàng:


Đề nghị chào thời gian cung cấp dịch vụ sớm nhất mà Quý Công ty có thể cung cấp, tuy nhiên không trễ hơn 30 ngày sau khi ký hợp đồng hoặc xác nhận đơn hàng.
4. 
Thời gian và Hình thức nhận thư chào giá: 


- Thời gian: Bảo đảm PTSC Thanh Hóa nhận được thư chào giá trước 10h00 ngày 10 /9 / 2025

- Hình thức nhận chào giá: Bằng phong bì kín

- Địa chỉ: số 286 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, Tỉnh Thanh Hóa, 

- Fax: 02373.900.222


- Người liên hệ: Vũ Đình Tiến     Email: tienvd@ptsc.com.vn


5. 
Điều kiện xem xét trúng thầu: 


- Báo giá được tiếp nhận trước 10h00 ngày 10 / 9/ 2025

- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật


- Thời gian cung cấp dịch vụ tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng

- Có giá đánh giá thấp nhất và thấp hơn dự toán đã được phê duyệt(trong trường hợp gói thầu có dự toán)

- Báo giá có hiệu lực tối đa 30 ngày kể từ ngày báo giá

Xin chân thành cảm ơn!

GIÁM ĐỐC
* Nơi gửi:

- Như trên 

- Lưu BPMS;
DANH SÁCH ĐÍNH KÈM THƯ MỜI CHÀO GIÁ
(Về việc: cải tạo 02 sân piklball)

	Stt
	Nội Dung
	Đvt
	Khối Lượng
	Ghi Chú

	
	
	
	
	

	1
	Đào móng bằng máy đào
	m3
	30
	 

	2
	Đào móng , san sửa nền bằng thủ công
	m3
	25
	 

	4
	Lu lèn bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 lại hố móng sau khi đào
	m2
	100
	 

	5
	Xây tường ngăn nước chống tràn vào sân bằng gạch bê tông 9,5x6x20cm-chiều dày 22cm - trát 2 mặt
	m
	25
	 

	7
	Thi công tưới  sika latex liên kết bê tông cũ và mới
	m2
	300
	 

	8
	Bê tông nền đá 1x2 Mác300R7
	m3
	60
	 

	9
	Cắt mạch bê tông tạo ke co giãn
	m
	100
	 

	10
	Ván khuôn nền
	m
	11
	 

	13
	Thi công mài nền sân tạo phẳng bằng máy mài Công nghiệp
	m2
	400
	 

	14
	Thi công Sơn nền sân Pick: Sơn 7 lớp trên nền bê tông ngoài trời:
01 lớp keo, cát, xi
01 lớp chống thấm ngược
02 lớp đệm giảm chấn, tạo êm.
03 lớp sơn màu ACRYLICCORLOR
	m2
	400
	 


                                                      
                                                                                           TH-COM-PR01-FM03

